Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

| Lp. | Nazwa środka | Jedn. miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (poz. 4x5) | Podatek VAT wg. stawki | Wartość brutto (poz. 6+7) | Nazwa towaru proponowanego przez Wykonawcę/ Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Preparaty odtłuszczające, zasadowe, zawierające środek przeciwbakteryjny |
| 1 | Zasadowy preparat dezynfekujący (działanie bakterio, grzybo i wirusobójcze) przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji linii brzegowej (zapis o tym powinien znajdować się z pozwoleniu na wprowadzenie do obrotu lub jego załączniku) Zarejestrowany w kat. I gr 2,4. Minimalne akceptowane rozcieńczenie przy którym produkt wykazuje działanie biobójcze przez Zamawiającego to 1 do 20 (5%). Rozcieńczenie może być mniejsze np. 1% a nie może być większe. Informacja o stopniu rozcieńczania zgodnie z art. 44 ustawy o produktach biobójczych winna znajdować się w pozwoleniu na obrót lub załączniku do niego (treść etykiety lub ulotki informacyjnej) zgodnej z obowiązującymi od 1 czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP). typu Alkalitix lub równoważny (parametry nie gorsze niż podane w opisie).Opakowanie nie większe niż 33 kg. | kg | 1200 |  |  |  |  |  |
| Preparaty myjąco – odkamieniające, zawierające środek przeciwbakteryjny |
| 2 | Kwaśny preparat dezynfekujący przeznaczony do dezynfekcji powierzchni. Zarejestrowany w kat. I gr 2,4 Wykonawca musi podać stopień rozcieńczenia zaakceptowany przez Ministra Zdrowia. Minimalne akceptowane rozcieńczenie, przy którym produkt wykazuje działanie biobójcze przez Zamawiającego to 1 do 20 (5%). Rozcieńczenie może być mniejsze np. 1% a nie może być większe. Informacja o stopniu rozcieńczania zgodnie z art. 44 ustawy o produktach biobójczych winna znajdować się w pozwoleniu na obrót lub załączniku do niego (treść etykiety lub ulotki informacyjnej) zgodnej z obowiązującymi od 1 czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP). . Preparat typu Germ Fighter lub równoważny (parametry nie gorsze niż podane w opisie). Opakowanie nie większe niż 30 l | litr | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wysoko skoncentrowany środek czyszczący do powierzchni basenowej zawierający kwas amidosulfonowy 5-15% kwas cytrynowy 5-15% oraz oksyetylenowe alkohole tłuszczowe 1-2$ inhibitry korozji <1% Prepatar typu Tixsanit Ultra lub równoważny (preparaty nie gorsze niż podane w opisie | kg | 400 |  |  |  |  |  |
| Kolektory pH |
| 4 | Płynny preparat do obniżania pH wody w basenach kąpielowych Skład chemiczny: - kwas siarkowy od 30%-50% wagi r-r wodny, Właściwości fizykochemiczne: -postać: ciecz bezbarwna lub lekko żółta pH 1° roztworu wodnego 1,0 – 3,0 rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona z wydzielaniem ciepła gęstość (g/cm³, 20°C) dla 50° min 1,31 preparat ulegający biodegradacji ≈50° W pojemniku przystosowanym do transportu i przechowywania. Opakowanie oznaczone według obowiązujących przepisów. Preparat typu Calcid pH Minus lub równoważny (parametry nie gorsze niż podane w opisie). Opakowanie nie większe niż 36 kg | kg | 2500 |  |  |  |  |  |
| Preparaty dezynfekcyjne |
| 5 | Preparat niepienny do zwalczania bakterii, glonów i grzybów w basenach kąpielowych. Skład chemiczny: -polimeryczny IV rzędowy chlorek amoniowy 24% wagi, Właściwości fizykochemiczne: postać: błękitna ciecz pH 7,0 – 9,0 gęstość (g/cm³, 20°C) min 1,01 produkt ulegający biodegradacji w 70° W pojemniku przystosowanym do transportu i przechowywania. Opakowanie oznaczone według obowiązujących przepisów. Preparat typu Aqua Biocyd G-1 (parametry nie gorsze niż podane w opisie). Opakowanie nie większe niż 31,8 kg | kg | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Koncentrat stabilizowanego ditlenku chloru, który służy do sporządzania tzw. Mieszaniny Aktywnej. Preparat stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz jako środek glonobójczy stosowany do dezynfekcji. | kg | 130 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyn do dezynfekcji powierzchni mających, jak i niemających kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz do dezynfekcji stóp i rąk. Zarejestrowany w kat. I gr 1, 2,4 Informacja o stopniu rozcieńczania zgodnie z art. 44 ustawy o produktach biobójczych winna znajdować się w pozwoleniu na obrót lub załączniku do niego (treść etykiety lub ulotki informacyjnej) zgodnej z obowiązującymi od 1 czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP). Preparat typu Dermtix lub równoważny (parametry nie gorsze niż podane w opisie). | kg | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Podchloryn sodu płynny, stabilizowany, okres ważności min 3mc, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej i pitnej oraz powierzchni (Kat. I gr. 2,4,5) – działanie bakterio grzybobójcze i wirusobójcze zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Dokumentem potwierdzającym jego skuteczność winno być pozwolenie na obrót produktem biobójczym wraz z załącznikami do niego (treść oznakowania opakowania) akceptowana przez Prezesa Urzędu lub Ministra Zdrowia zgodna z obowiązującymi od 1 czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP). Opakowanie nie większe niż 35 kg | kg | 8000 |  |  |  |  |  |
| Preparaty do koagulacji |
| 9 | Środek do koagulacji wody basenowej na bazie polihydroksychlorkuglinu. Stężenie min 5%. Produkt nie może być sklasyfikowany, jako niebezpieczny w myśl obowiązujący przepisów. | kg | 500 |  |  |  |  |  |
| Tabletki do fotometru |
| 10 | Tabletki do ręcznych testerów ilości chloru w wodzie typu DPD-1. Opakowanie od 250 do 500 szt. | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Tabletki do ręcznych testerów wartości pH w wodzie typu Phenol RED. Opakowanie od 250 do 500 szt. | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Tabletki do fotometru do określania wartości chloru całkowitego w wodzie basenów kąpielowych | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| CENA ŁĄCZNA netto (suma kol. 6) PODATEK VAT wg stawki 23% CENA BRUTTO (suma kol. 8) |

*Wymienione wyżej środki winny spełniać wymogi i parametry szczegółowo opisane w załączniku nr 2.

UWAGI:

- CENA BRUTTO ZAWIERA KOSZTY PREPARATÓW WRAZ Z OPAKOWANIAMI (tj. opakowania zwrotne nie kaucjowane)

- Preparaty chemiczne powinny posiadać następujące dopuszczenia

- Wszystkie środki powinny posiadać karty charakterystyki (karat charakterystyki każdego z proponowanych środków w języku polskim)

- Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

- Preparaty myjące, myjąco-dezynfekujące oraz preparaty do uzdatniania wody (biobójcze) – pozwolenie na wprowadzanie do obrotu, pozwolenie tymczasowe lub wpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów biobójczych – w przypadku zakwalifikowania produktu, jako produktu biobójczego, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. Z dnia 21.10.2002r.)

- Substancje i preparaty niebezpieczne – zgłoszenie do Inspektora ds. Substancji i Preparatów Chemicznych – w przypadku zakwalifikowania do jednej z grup art.2 ust 2 ustawy z dnia 11.01.2001r. O substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z dnia 14.02.2001r ze zm)

- W przypadku oferty równoważnej prosimy o samodzielne wypełnianie całości wg tabeli. W przypadku towaru równoważnego wykonawca winien dokonać przeliczenia zapotrzebowania ilościowego w proporcjach wynikających ze zużycia.

Słupsk, dnia………………………………………						                                              ....................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)